- 更正前：

- 第一章 项目关键信息

- 一、供货内容

（三）采购需求：

| 序号 | 车间区域 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 暂估量（台） | 含税上限单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 一期污泥脱水车间 | 低压进泥螺杆泵 | 品牌：耐驰泵业，型号NM105BY02S12V【同品牌或平替品牌】 转子：316、316L不锈钢；表面镀铬、碳化钨；质保周期＞1年 定子：EPDM、氟橡胶（FKM/FPM）；质保周期＞1年 万向节组件：质保周期＞1年 机封：质保周期＞1年 联轴杆：质保周期＞1年 | 台 | 1 | 26000 | 含配件 |
| - 2. |  | 高压进泥螺杆泵 | 品牌：耐驰泵业，型号NM090SY03S18V【同品牌或平替品牌】 转子：316、316L不锈钢；表面镀铬、碳化钨；质保周期＞1年 定子：EPDM、氟橡胶（FKM/FPM）；质保周期＞1年 万向节组件：质保周期＞1年 机封：质保周期＞1年 联轴杆：质保周期＞1年 | 台 | 1 | 25000 | 含配件 |
| - 3. | 二期污泥脱水车间 | 低压进泥螺杆泵 | 品牌：耐驰泵业，型号NM105BY01L06B【同品牌或平替品牌】 转子：316、316L不锈钢；表面镀铬、碳化钨；质保周期＞1年 定子：EPDM、氟橡胶（FKM/FPM）；质保周期＞1年 万向节组件：质保周期＞1年 机封：质保周期＞1年 联轴杆：质保周期＞1年 | 台 | 1 | 26000 | 含配件 |
| - 4. |  | 高压进泥螺杆泵 | 品牌：耐驰泵业，型号NM090BY03S12B【同品牌或平替品牌】 转子：316、316L不锈钢；表面镀铬、碳化钨；质保周期＞1年 定子：EPDM、氟橡胶（FKM/FPM）；质保周期＞1年 万向节组件：质保周期＞1年 机封：质保周期＞1年 联轴杆：质保周期＞1年 | 台 | 1 | 25000 | 含配件 |
| - 5. | 芬顿污泥脱水车间 | 低压进泥螺杆泵 | 品牌：西派克，型号：BN130-6L【同品牌或平替品牌】 转子：316、316L不锈钢；表面镀铬、碳化钨；质保周期＞1年 定子：EPDM、氟橡胶（FKM/FPM）；质保周期＞1年 万向节组件：质保周期＞1年 机封：质保周期＞1年 联轴杆：质保周期＞1年 | 台 | 1 | 37000 | 含配件 |
| - 6. |  | 高压进泥螺杆泵 | 品牌：西派克，型号：BN35-12E【同品牌或平替品牌】 转子：316、316L不锈钢；表面镀铬、碳化钨；质保周期＞1年 定子：EPDM、氟橡胶（FKM/FPM）；质保周期＞1年 万向节组件：质保周期＞1年 机封：质保周期＞1年 联轴杆：质保周期＞1年 | 台 | 1 | 35000 | 含配件 |

- 更正后：

- 第一章 项目关键信息

- 一、供货内容

（三）螺杆泵配件采购需求：

| 序号 | 型号 | 名称 | 材质 | 暂估量（台） | 含税上限单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 低压进泥螺杆泵 品牌：耐驰泵业，型号：NM105BY02S12V | 转子 | 316、316L不锈钢；表面镀铬、碳化钨；质保周期＞1年 | 1 | 10000 | 同品牌或平替品牌 |
|  |  | 定子 | EPDM、氟橡胶（FKM/FPM）；质保周期＞1年 | 1 | 8000 |  |
|  |  | 万向节组件 | 质保周期＞1年 | 1 | 1250 |  |
|  |  | 延长杆 | 质保周期＞1年 | 1 | 1250 |  |
|  |  | 机封 | 质保周期＞1年 | 1 | 2000 |  |
|  |  | 联轴杆 | 质保周期＞1年 | 1 | 3500 |  |
| - 2. | 高压进泥螺杆泵 品牌：耐驰泵业，型号：NM090SY03S18V | 转子 | 316、316L不锈钢；表面镀铬、碳化钨；质保周期＞1年 | 1 | 10000 | 同品牌或平替品牌 |
|  |  | 定子 | EPDM、氟橡胶（FKM/FPM）；质保周期＞1年 | 1 | 7000 |  |
|  |  | 万向节组件 | 质保周期＞1年 | 1 | 1250 |  |
|  |  | 延长杆 | 质保周期＞1年 | 1 | 1250 |  |
|  |  | 机封 | 质保周期＞1年 | 1 | 2000 |  |
|  |  | 联轴杆 | 质保周期＞1年 | 1 | 3500 |  |
| - 3. | 低压进泥螺杆泵 品牌：耐驰泵业，型号：NM105BY01L06B | 转子 | 316、316L不锈钢；表面镀铬、碳化钨；质保周期＞1年 | 1 | 10000 | 同品牌或平替品牌 |
|  |  | 定子 | EPDM、氟橡胶（FKM/FPM）；质保周期＞1年 | 1 | 8000 |  |
|  |  | 万向节组件 | 质保周期＞1年 | 1 | 1250 |  |
|  |  | 延长杆 | 质保周期＞1年 | 1 | 1250 |  |
|  |  | 机封 | 质保周期＞1年 | 1 | 2000 |  |
|  |  | 联轴杆 | 质保周期＞1年 | 1 | 3500 |  |
| - 4.0. | 高压进泥螺杆泵 品牌：耐驰泵业，型号：NM090BY03S12B | 转子 | 316、316L不锈钢；表面镀铬、碳化钨；质保周期＞1年 | 1 | 10000 | 同品牌或平替品牌 |
|  |  | 定子 | EPDM、氟橡胶（FKM/FPM）；质保周期＞1年 | 1 | 7000 |  |
|  |  | 万向节组件 | 质保周期＞1年 | 1 | 1250 |  |
|  |  | 延长杆 | 质保周期＞1年 | 1 | 1250 |  |
|  |  | 机封 | 质保周期＞1年 | 1 | 2000 |  |
|  |  | 联轴杆 | 质保周期＞1年 | 1 | 3500 |  |
| - 5.1. | 低压进泥螺杆泵 品牌：西派克，型号：BN130-6L | 转子 | 316、316L不锈钢；表面镀铬、碳化钨；质保周期＞1年 | 1 | 16000 | 同品牌或平替品牌 |
|  |  | 定子 | EPDM、氟橡胶（FKM/FPM）；质保周期＞1年 | 1 | 13000 |  |
|  |  | 万向节组件 | 质保周期＞1年 | 1 | 1250 |  |
|  |  | 延长杆 | 质保周期＞1年 | 1 | 1250 |  |
|  |  | 机封 | 质保周期＞1年 | 1 | 2000 |  |
|  |  | 联轴杆 | 质保周期＞1年 | 1 | 3500 |  |
| - 6. | 高压进泥螺杆泵 品牌：西派克，型号：BN35-12E | 转子 | 316、316L不锈钢；表面镀铬、碳化钨；质保周期＞1年 | 1 | 15000 | 同品牌或平替品牌 |
|  |  | 定子 | EPDM、氟橡胶（FKM/FPM）；质保周期＞1年 | 1 | 12000 |  |
|  |  | 万向节组件 | 质保周期＞1年 | 1 | 1250 |  |
|  |  | 延长杆 | 质保周期＞1年 | 1 | 1250 |  |
|  |  | 机封 | 质保周期＞1年 | 1 | 2000 |  |
|  |  | 联轴杆 | 质保周期＞1年 | 1 | 3500 |  |